附件一

花间堂酒店屋面维修服务报价单（单位：元）

| 花间堂屋面维修服务处理详细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 控制价 | 报价 |
| 合水处漏水处理 （拆除原有旧瓦单边各50CM，铺贴SBS自粘防水卷材后铺贴小青瓦） | m | 450 |  |
| 钢管架搭拆 （茴香餐厅屋面处理使用） | ㎡ | 50 |  |
| 漏水点青瓦修复 | ㎡ | 200 |  |
| 保险费 | 项 | 3500 |  |
| 结构胶 （硅宝998外墙专用） | 支 | 35 |  |
| 税费 ： 合计： |  |  |  |
| 备注：以上为报价（含税），最终以实际结算方量核准后结算金额。 |  |  |  |

说明：1）此表必须装入报价文件中。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: